ANSTO E-745


TABLE 20

RADIOACTIVITY IN GROUNDWATER 

FROM THE VICINITY OF BUILDING 27 (1), 2000

Date Sampled
RADIOACTIVITY    (Bq/L)


Gamma-emitters (2,3)
Tritium (4)

27-1-00
N.D.
280 ( 20

28-2-00
N.D.
410 ( 10

30-3-00
N.D.
340 ( 10

1-5-00
N.D.
370 ( 10

26-5-00
N.D.
370 ( 10

5-7-00
N.D.
290 ( 20

18-7-00
N.D.
360 ( 20

21-8-00
N.D.
440 ( 10

20-9-00
N.D.
480 ( 30

25-10-00
N.D.
360 ( 10

28-11-00
N.D.
360 ( 10

21-12-00
N.D.
390 ( 20



Notes:

1. See Figure 2 for the location of the groundwater sump near building 27. Building 27 houses the intermediate waste and spent fuel storage facility.

2. Gamma spectrometry was performed on a 500mL acidified sample in a Marinelli beaker.

3. N.D:- no significant gamma peaks were detected. 

4. The average of tritium levels recorded in the groundwater for 2000 was 370 Bq/L. This is < 5% of the WHO reference concentration for tritium in drinking water (7800 Bq/L).

ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2000

64


