ANSTO E-747


TABLE 23a

AIRBORNE EMISSIONS OF IODINE-123 FROM THE 

NATIONAL MEDICAL CYCLOTRON, 2001

	Month
	123I               Total Activity (GBq)
	18F                 Total Activity (GBq)
	67Ga             Total Activity (GBq)
	201Tl              Total Activity (GBq)

	January
	0.86 
	1.59
	ND
	ND

	February
	2.76
	1.01
	0.015
	ND

	March
	1.94 
	0.29
	0.029
	ND

	April
	2.71 
	0.67
	0.032
	ND

	May
	1.83 
	1.54
	0.042
	ND

	June
	1.72 
	0.54
	0.002
	ND

	July
	1.60 
	0.92
	ND
	ND

	August
	1.57 
	0.36
	0.062
	ND

	September
	2.17
	1.09
	0.0098
	ND

	October
	6.65
	0.67
	ND
	ND

	November
	3.78 
	0.90
	ND
	0.0015

	December
	4.20 
	0.61
	ND
	0.0074

	TOTAL 
	31.8
	10.2
	0.19
	0.0089

	Annual Notification Level
	100 GBq
	250 GBq
	500 GBq 

(total for all other nuclides) 


ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2001

58

