TABLE 33. RADIOACTIVITY IN SEDIMENT, LHSTC STORMWATER BUNDS, July 2003 to June 2004

	Location 
	Date  Sampled
	Gross Alpha
(Bq/g DW)
	Gross Beta
(Bq/g DW)
	Gamma-emitters (Bq/g DW)

	
	
	
	
	Am-241
	Be-7
	Cs-137
	Co-60
	K-40

	BUND A
	11-6-04
	0.18 ± 0.10
	0.15 ± 0.02
	< MDA
	< MDA
	< MDA
	< MDA
	0.086 ( 0.013

	BUND B
	11-6-04
	0.28 ± 0.11
	0.16 ± 0.02
	< MDA
	< MDA
	< MDA
	0.003 ( 0.001
	0.053 ( 0.009

	BUND C
	11-5-04
	0.49 ± 0.11
	3.89 ± 0.04
	0.003 ( 0.001
	0.038 ( 0.010
	0.156 ( 0.017
	0.015 ( 0.002
	0.182 ( 0.023

	
	
	
	
	Ce-144
	Ru-103
	Ru-106
	Zr-95
	Nb-95

	BUND C  Continued
	
	
	
	0.488 ( 0.054
	0.052 ( 0.006
	0.871 ( 0.098
	0.014 ( 0.003
	0.040 ( 0.005


Notes:

1. See Figure 2 for the locations of the stormwater bunds.

2. DW - dry weight.

3. < MDA indicates that the result was below the minimum detectable activity, calculated with 95% confidence. Indicative (median) MDA values for various radionuclides and environmental media are listed in Table 1.

