ANSTO E-745


TABLE 8

RADIOACTIVITY IN SEDIMENT FROM STORMWATER BUNDS, 2000

Location (1)
Date
RADIOACTIVITY in SEDIMENT, Bq/g DW(2) 



Gross (
Gross (
Gamma  Emitters
40K

BUND A:
Behind Building 1
24-2-00
0.55 ( 0.07
0.35 ( 0.02
U & Th series

7Be = 0.061 ( 0.008

 137 Cs = 0.008 ( 0.001

60Co = 0.033 ( 0.003


 0.23 ( 0.02

BUND B:
Opposite Meteorological

Tower
24-2-00
0.33 ( 0.07
0.22 ( 0.02
U & Th series
7 Be = 0.017 ( 0.004

60Co = 0.0067 ( 0.0008 

137Cs = 0.0017 ( 0.0005
0.12 ( 0.01

BUND C:

MDP 

(on Stormwater Outlet No.1)
24-2-00
0.65 ( 0.08
0.66 ( 0.02
U & Th series

137Cs = 0.13 ( 0.01

60Co = 0.023 ( 0.002

241Am = 0.009 ( 0.001
144Ce = 0.0095 ( 0.0017


0.16 ( 0.02



Notes:

1. See Figure 2 for the location of the stormwater bunds.

2. Refers to the radioactivity per gram (dry weight) of sample.

ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2000

48

