TABLE 8

RADIOACTIVITY IN SEDIMENT FROM STORMWATER BUNDS, 1999

Location (1)
Date
RADIOACTIVITY in SEDIMENT (Bq/g DW) (2)



Gross (
Gross (
Gamma  Emitters
40K

BUND A:
Behind Building 1
27-3-99
0.40 ( 0.07
0.51 ( 0.02
7Be = 0.092 ( 0.010

137 Cs = 0.007 ( 0.001

60Co < 0.003


0.41 ( 0.04

BUND B:
Opposite Meteorological

Tower
27-399
0.29 ( 0.07
0.33 ( 0.02
7 Be = 0.213 ( 0.021

60Co = 0.005 ( 0.001

137Cs < 0.003
0.20 ( 0.02

BUND C:

MDP 

(on Stormwater Outlet No.1)
16-3-99
0.41 ( 0.07
0.62 ( 0.02
7Be = 0.092 ( 0.010

137Cs = 0.290 ( 0.027

60Co = 0.015 ( 0.002

241Am = 0.018 ( 0.002

144Ce = 0.014 ( 0.003

134Cs = 0.004 ( 0.001


0.17 ( 0.02



Notes:

1. See Figure 2 for the location of the stormwater bunds.

2. Refers to the radioactivity per gram (dry weight) of sample.

3. A less-than value indicates that the result was below the minimum detectable activity (stated at the 95% confidence level).
