TABLE 7a

TRITIUM IN MONTHLY WATER SAMPLES FROM 

STORMWATER BUNDS, 1999

Date
Tritium (1)  (Bq/L)


BUND A (2)
Behind Building 1
BUND B

Opposite Meteorological Tower

19-1-99
115 ( 15
< 20

23-2-99
170 ( 10
65 ( 20

22-3-99
80 ( 10
150 ( 10

27-4-99
60 ( 10
50 ( 10

19-5-99
45 ( 10
80 ( 5

25-6-99
75 ( 5
50 ( 10

26-7-99
8260 ( 80
40 ( 15

25-8-99
35 ( 5
25 ( 10

27-9-99
75 ( 5
90 ( 15

27-10-99
230 ( 5
35 ( 5

17-11-99
125 ( 10
55 ( 10

21-12-99
15 ( 10
40 ( 10

Notes:

1. The WHO reference concentration for tritium in drinking water is 7800 Bq/L.

2. Refer to Figure 2 for the sampling point locations.

