TABLE 14

TRITIUM IN SURFACE WATER, BARDENS CREEK WEIR, LHSTC, January 2002 to June 2003

Date
Tritium 
Bq/L
Date
Tritium
Bq/L
Date
Tritium
Bq/L
Date
Tritium
 Bq/L

2-1-02
140 ( 20
14-5-02
70 ( 20
1-10-02
20 ( 10
18-2-03
130 ( 10

9-1-02
110 ( 20
21-5-02
60 ( 10
8-10-02
30 ( 10
25-2-03
120 ( 10

15-1-02
100 ( 20
28-5-02
60 ( 20
15-0-02
30 ( 20
4-3-03
140 ( 10

22-1-02
80 ( 10
4-6-02
140 ( 30
22-10-02
30 ( 10
11-3-03
60 ( 10

29-1-02
110 ( 10
11-6-02
40 ( 10
29-10-02
30 ( 10
18-3-03
160 ( 10

5-2-02
40 ( 10
18-6-02
30 ( 10
5-11-02
20 ( 10
25-3-03
100 ( 10

12-2-02
80 ( 20
25-6-02
50 ( 10
12-11-02
20 ( 10
1-4-03
100 ( 10

19-2-02
70 ( 20
3-7-02
< MDA
19-11-02
30 ( 10
8-4-03
30 ( 10

26-2-02
180 ( 10
9-7-02
20 ( 10
26-11-02
30 ( 10
15-4-03
90 ( 10

5-3-02
50 ( 10
16-7-02
20 ( 10
3-12-02
50 ( 10
22-4-03
90 ( 10

12-3-02
40 ( 10
23-7-02
30 ( 10
10-12-02
50 ( 10
29-4-03
50 ( 10

19-3-02
< MDA
30-7-02
90 ( 10
17-12-02
40 ( 10
6-5-03
50 ( 10

26-3-02
60 ( 10
6-8-02
30 ( 10
23-12-02
40 ( 10
13-5-03
100 ( 10

2-4-02
120 ( 10
13-8-02
20 ( 10
30-12-02
60 ( 10
20-5-03
40 ( 10

9-4-02
100 ( 10
20-8-02
30 ( 10
7-1-03
40 ( 10
27-5-03
50 ( 10

16-4-02
120 ( 10
29-8-02
60 ( 20
14-1-03
110 ( 10
3-6-03
40 ( 10

23-04-02
90 ( 10
3-9-02
40 ( 10
21-1-03 
100 ( 10
10-6-03
30 ( 10

30-4-02
100 ( 20
10-9-02
30 ( 20
28-1-03
90 ( 20
17-6-03
30 ( 10

7-5-02
70 ( 10
17-9-02
30 ( 10
4-2-03
100 ( 10
24-6-03
50 ( 10



24-9-02
20 ( 10
11-2-03
250 ( 10



Notes:

1. Refer to Figure 2 for the location of this sampling point.

2. < MDA: indicates that the result was below the minimum detectable activity, calculated with 95% confidence. Indicative (median) MDA values for various radionuclides and environmental media are listed in Table 1.

