ANSTO E-747


TABLE 3

TRITIUM IN FORBES CREEK (1)
WATER SAMPLES, 2001

	Date
	  Tritium (2)
(Bq/L)

	9-1-01
	< 10

	23-2-01
	< 10

	21-3-01
	< 10

	10-4-01
	< 10

	16-5-01
	< 10

	5-6-01
	< 10

	3-7-01
	< 10

	28-8-01
	< 10

	11-9-01
	< 10

	30-10-01
	< 10

	20-11-01
	< 10

	4-12-01
	< 10


Notes:

1.  Figure 1 shows the sampling location.

2.  A “less than” value indicates that the result was below the minimum detectable activity (stated at the 95 % confidence level).

ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2001

37

