ANSTO E-747


TABLE 2

TRITIUM IN WORONORA ESTUARY WATER (1)
STATION E5.9, 2001

	Date
	Tritium (2) 

(Bq/L)

	9-1-01
	< 10 (3)

	23-2-01
	< 10

	21-3-01
	< 10

	10-4-01
	< 10

	16-5-01
	< 10

	5-6-01
	< 10

	3-7-01
	< 10

	28-8-01
	< 10

	11-9-01
	< 10 

	30-10-01
	< 10

	20-11-01
	< 10

	4-12-01
	< 10


Notes:

1. Refer to Figure 1 for the Woronora Estuary sampling point.

2. The Australian guideline value for tritium in drinking water is 7600 Bq/L (NH&MRC, 1996).

3. Values quoted as "less than" figures were below the stated minimum detectable activity, calculated with 95 % confidence.

ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2001

34

